JSGF-2021-005

关于印发穿跨邻接河北省南水北调配套工程

项目管理和监督检查办法（试行）的通知

有关市水利（水务）局，雄安新区公共服务局，河北省水务中心：

为加强穿跨邻接河北省南水北调配套工程项目管理和监督检查，确保南水北调配套工程安全，依据《中华人民共和国水法》《南水北调工程供用水管理条例》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等法律法规，我厅制定了《穿跨邻接河北省南水北调配套工程项目管理和监督检查办法（试行）》，已经厅党组会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

河北省水利厅

2021年11月23日

穿跨邻接河北省南水北调配套工程

项目管理和监督检查办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强穿跨邻接河北省南水北调配套工程项目管理和监督检查，确保南水北调配套工程安全，依据《中华人民共和国水法》《南水北调工程供用水管理条例》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等法律法规，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称南水北调配套工程（以下简称配套工程），是指南水北调中线总干渠分水口门以下、地表水厂或者直供用水户以上的输水工程及其附属设施。
    本办法所称穿跨邻接项目是指配套工程管理和保护范围内穿越、跨越、邻接配套工程的桥梁、公路、铁路、地铁、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

本办法所称工程安全，包括配套工程设施安全和供水安全。

第三条  穿跨邻接项目管理指配套工程管理单位受省人民政府水行政主管部门委托，对穿跨邻接项目设计、建设、运行阶段等进行管理。

第四条  省人民政府水行政主管部门及配套工程沿线设区的市、县（市、区）人民政府水行政主管部门按照职责权限实施监督管理，组织开展监督检查。

第五条  对穿跨邻接项目的监管分为监督检查单位对本辖区内配套工程管理单位的监管，以及上一级监督检查单位对下一级监督检查单位的监管。

第二章  职  责

第六条  省人民政府水行政主管部门履行以下职责：

（一）组织指导穿跨邻接项目的监督检查工作。

（二）协调有关部门依照法定职责做好穿跨邻接项目的监督管理。

（三）对造成危害配套工程安全的穿跨邻接项目责任单位，实施责任追究或按管理权限提出处理建议。

（四）对下级水行政主管部门开展南水北调配套工程安全保护和监督管理履职情况进行监督检查。

第七条  配套工程沿线设区的市、县（市、区）人民政府水行政主管部门履行以下职责：

（一）加强《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等法规规章的宣传教育。

（二）建立健全保障配套工程供用水安全的监督管理制度和投诉举报制度，及时受理举报并查处违法行为。对责任单位实施责任追究或按管理权限提出处理建议。

（三）与本辖区内配套工程管理单位建立安全信息通报、问题查处等合作机制，及时受理、查处配套工程管理单位移交的穿跨邻接项目违法问题。

第八条  配套工程管理单位履行以下职责：

（一）积极宣传南水北调配套工程供用水管理相关法律法规，并及时公开穿跨邻接项目管理规定、技术要求和工作流程。

（二）受省人民政府水行政主管部门委托对穿跨邻接项目前期工作有关报告及文件组织技术审查并函复意见。

（三）与穿跨邻接项目建管、运管单位签订建设和运行阶段的相关协议。

（四）加强穿跨邻接项目日常巡查，对发现的违法违规问题及时制止，并移交属地水行政主管部门查处。

（五）参加穿跨邻接项目竣工验收。

第三章  设计阶段管理

第九条  穿跨邻接项目设计应当符合下列规定：

（一）穿跨邻接项目设计方案应执行国家及行业相关规范、标准，并符合配套工程管理单位的技术要求。

（二）穿跨邻接项目实施和运行应以不降低配套工程标准和限制功能发挥、保障配套工程安全为原则，满足配套工程日常维护、检修、技改和应急抢险的要求。

（三）对可能影响配套工程安全的应进行安全影响评价。安全影响评价应全面分析穿跨邻接项目对配套工程安全的各类影响，并提出明确结论意见。

第十条  配套工程管理单位(河北省水务中心)应履行下列管理责任：

（一）明确穿跨邻接项目设计方案修改完善和落实专家审查意见的要求。

（二）未按程序征求意见的或有关规划设计成果不符合相关规范、标准、技术要求的，不得出具同意建设穿跨邻接项目的意见。

（三）出具意见应明确穿跨邻接项目实施有效期。未在有效期内实施或在实施前发生重大变化的，要求原申请单位重新履行相关程序。

（四）对放射性、易燃、易爆、化学腐蚀、污水管道（线）等穿跨邻接配套工程的特殊种类管线和设施，提出专门技术和管理要求。

（五）受省人民政府水行政主管部门委托，组织对穿跨邻接项目设计方案进行技术审查并负责函复意见。

第四章  建设阶段管理

第十一条  配套工程管理单位应指定具体负责配套工程运行的机构建立并完善穿跨邻接项目建设阶段现场管理规章制度。

第十二条  穿跨邻接项目建管单位进场施工前，具体负责配套工程运行的机构应与其签订实施协议。

实施协议内容应包括穿跨邻接项目基本情况（具体交叉位置和方式）、建管单位安全责任、施工保证金缴纳金额及退还、建设期应急预案、安全保护措施、违约责任、验收等内容。

根据国家有关规定和穿跨邻接项目工程特性，实施协议应对施工单位资质及施工经验进行约定，确保工程安全。

第十三条  具体负责配套工程运行的机构应加强现场巡查、巡检，对危害配套工程安全的行为立即制止并要求穿跨邻接项目建管单位及时采取补救措施，补救措施落实前视情况要求暂停部分或全部施工。对拒不整改、强行施工的，及时向属地水行政主管部门报告查处。

第十四条  配套工程管理单位应按照协议约定参加穿跨邻接项目竣工验收，未履行验收程序或验收未通过的，不得同意穿跨邻接项目投入使用。对通过验收的项目，应按规定接收穿跨邻接项目全套设计文件、质量管理记录、验收工作报告、竣工图、验收鉴定书等资料，并及时归档。

第五章  运行阶段管理

第十五条  配套工程管理单位应指定具体负责配套工程运行的机构建立并完善穿跨邻接项目运行阶段管理有关规章制度，要求穿跨邻接项目运管单位在投入运行前签订运行管理协议。

运行管理协议内容应包括穿跨邻接项目基本概况、运管单位安全责任、运行期应急预案、维护检修流程、项目设计使用年限到期后的处理程序、违约责任、运行期双方联系机制及配合机制，以及穿跨邻接项目运管单位在适当位置设立醒目的穿跨邻接项目标识标牌等内容。

第十六条  具体负责配套工程运行的机构应加强穿跨邻接项目现场巡查、巡检，与穿跨邻接项目运管单位建立健全联合巡查、信息共享协作机制，及时发现问题，有效处置风险隐患。

第六章  监督检查

第十七条  监督检查单位按照“查、认、改、罚”四个环节开展监督检查，主要工作流程如下：

（一）制定年度监督检查计划及工作方案。

（二）组织或委托有关单位开展监督检查。

（三）发现并确认问题。

（四）提出问题整改意见及责任追究建议。

（五）下发整改通知，督促问题整改及整改情况核查。

（六）实施责任追究。

第十八条  监督检查可采取随机抽查、暗访、专项检查等方式。穿跨邻接项目监督检查结束后，监督检查单位应及时编制检查报告，主要包括基本情况（被检查单位履行穿跨邻接项目安全管理职责及总体评价）、发现问题、整改要求及责任追究建议等内容。

第十九条  监督检查单位直接或委托有关单位开展监督检查并进行问题认定，对发现的问题逐一登记、建立台账。监督检查单位应与被检查单位交换意见，对发现的问题予以确认。

第二十条  被检查单位对监督检查结论持异议的，在5个工作日内提供相关材料进行申诉。监督检查单位应依据申诉提出接受或拒绝申诉的意见。

第二十一条  监督检查单位应及时向被检查单位反馈意见，印发整改意见通知，提出整改要求和时限。

第二十二条  被检查单位要明确整改责任单位和责任人，组织问题整改，并将整改情况在规定期限内反馈监督检查单位。

第二十三条  依据《河北省水利厅水利监督检查责任追究办法（试行）》（冀水监〔2020〕10号），对责任单位和责任人进行责任追究。

第七章  附  则

第二十四条  本办法由河北省水利厅负责解释。

第二十五条  本办法自2022年1月1日起施行。

抄送：河北供水有限责任公司。

河北省水利厅办公室                     2021年11月23日印发